## Техническое задание

на подбор  водоочистного оборудования

Заказчик ______________________________________________________________________________________

Тел./факс______________________________________________________________________________________

Источник воды: индивидуальная скважина, колодец, централизованное водоснабжение (общая скважина, городской водопровод), др. __________________________________________________(ненужное зачеркнуть).

Объект установки_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Требования к качеству очищенной воды:___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Необходимые данные проекта:

1.Исходный анализ воды (обязательные показатели)

| 1. рН |  | 5. Окисляемость (мгО2/л) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Железо общее (мг/л) |  | 6. Мутность (мг/л) |  |
| 3. Железо растворенное (мг/л) |  | 7. Цветность (град) |  |
| 4. Жесткость общая (мг* -экв/л) |  | 8. Марганец (мг/л) |  |

2.Исходный анализ воды (дополнительные показатели)

| 1. Нитраты (мг\л) |  | 4. Свинец (мг/л) |  | 8. Щелочность (мг/л) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Хлориды (для хоз. питьевых водопроводов) (мг/л) |  | 5. Аммоний (мг/л) |  | 9. Сероводород (запах) (мг/л) |  |
| 3. Цинк (мг/л) |  | 6. Сульфаты (мг/л) |  | 10. 02 , (мг/л) |  |
| 4. Фтор (мг/л) |  | 7 Медь (мг/л) |  | 11. Аммоний, (мг/л) |  |

3. Установочные параметры:

- Производительность насосов (м3/час) __________________________________________________________

- Номинальное/максимальное давление в системе водоснабжения (атм.) ______________/_______________

- Номинальный/Пиковый расход воды (м3/час или л/мин) ____________________/_____________________

- Номинальное потребление воды в сутки (м3) ____________________________________________________

- Режим работы (по часам) ____________________________________________________________________

-Назначение системы очистки воды: мех.очистка; умягчение; обезжелезивание; удаление нитратов,   органики; обеззараживание.(ненужное зачеркнуть)   ___________________________________________

- Число точек водоразбора ____________________________________________________________________

-Тип канализации ___________________________________________________________________________

- Наличие и тип канализации в месте установки___________________________________________________

- Наличие электропитания в месте установки ____________________________________________________

-Наличие резервуаров открытого или закрытого типа (объем м3)_____________________________________

- Производительность насосов второго подъема (м3/час) ___________________________________________

- Материал и диаметр водопроводных труб ______________________________________________________

- Наличие и тип помещения для комплекса водоподготовки________________________________________

- Существующие системы водоподготовки ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дата «      » _______________201__г.                           Подпись Заказчика _________________________

Для более точного подбора оборудования просим Вас заполнить

максимальное количество пунктов, и выслать на e-mail : vodabast@gmail.com

контактный телефон  велком: +375 (029) 357-19-30